CENU APTAUJAS PIEDĀVĀJUMS

2024. gada 25.septembrī

| Pasūtītājs | SIA “Jēkabpils pakalpojumi” |
| --- | --- |
| Cenu aptaujas nosaukums | Granulu katla degļa piegāde, uzstādīšana |
| Cenu aptaujas identifikācijas Nr. | JP 2024/5-C |
| Publiskā iepirkuma/līguma priekšmets | Granulu katla degļa piegāde, uzstādīšana |
| Piedāvājumu vērtēšanas kritēriji, to īpatsvars | Par saimnieciski visizdevīgāko piedāvājumu tiks atzīts piedāvājums ar viszemāko cenu (EUR bez PVN) |
| Piedāvājuma iesniegšanas termiņš | Līdz 2024.gada 04.oktobrim plkst. 16:00 |
| Tirgus izpētes metode | Rakstiski |

Informācija par Pretendentu:

| Pretendenta nosaukums |  |
| --- | --- |
| Reģistrācijas numurs |  |
| Juridiskā adrese |  |
| Korespondences adrese |  |
| Bankas nosaukums |  |
| Bankas kods |  |
| Bankas konta numurs |  |
| Kontaktpersona: |  |
| Tālruņa numurs: |  |
| E-pasta adrese: |  |

Informācija par piedāvājumu:

| N.p.k | Parametri | Tehniskās prasības | Piedāvājums |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Granulu katla degļa marka |  |  |
| 2. | Degļa jauda | 100 kW |  |
| 3. | Aizdedzināšanas funkcija | Automātiskā |  |
| 4. | Aizdegšanās un degšanas procesa kontrole | Foto sensors |  |
| 5. | Degļa pārkaršanas kontrole | Sensors |  |
| 6. | Degkameras attīrīšana | Pašattīrīšanās, izmantojot kustīgu restu mehānismu |  |
| 7. | Drošība | Aizsardzība pret atpakaļejošu liesmu |  |
| 8. | Degļa darbība | Automātiska darbības atsākšana pēc tīkla strāvas padeves pārtraukuma |  |
| 9. | Degkameras materiāls | Izgatavota no AISI309 vai AISI310 markas tērauda |  |
| 10. | Degļa vadība | Programmējama degļa vadība – iespēja regulēt ventilatora plūsmu, tīrīšanas ciklu, granulu daudzumu atkarībā no vilkmes un katla parametriem |  |
| 11. | Rezerves daļu pieejamība | 5 (piecas) darba dienas |  |
| 12. | Granulu padeves šņeks | 200 cm garš ar reduktoru un motoru |  |
| 13. | Degļa montāža | Montāža durvīs, izmantojot stiprināšanu ar atloku, EUR |  |
| 14. | Degļa degkameras garums | 400 – 430 mm |  |
| 15. | Garantijas laiks | Ne mazāk kā 12 mēneši |  |
| 16. | Apkopes izmaksas garantijas laikā (ieskaitot piegādi) | EUR |  |
| 17. | Apkope, remonti garantijas laikā | Ne ilgāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā |  |
| 18. | Lietotāja instrukcija | Latviešu valodā |  |
| 19. | Piegādes vieta, izmaksas | Zemgales iela 24/1, Jēkabpils, LV-5201, EUR |  |
|  | Piedāvātā cena (EUR), bez PVN |  |  |

Īpašie noteikumi:

- Pretendents Piedāvājumā ailītē, norāda: konkrētus parametrus vai komplektāciju, nevis apstiprinājumu vai noliegumu par to esamību konkrētajam iepirkuma priekšmetam.

- Visiem materiāliem jābūt sertificētiem saskaņā ar Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma Pretendentam jāiesniedz materiālu sertifikātus, kuri apliecina produkcijas atbilstību drošības un kvalitātes prasībām, kā arī Latvijas Republikas standartiem un normatīviem dokumentiem.

Parakstot šo pieteikumu, pretendents apliecina, ka:

- Ir iepazinies ar cenu aptaujas noteiktajām tehniskajām prasībām un piekrīt visiem cenu aptaujas noteikumiem;

- pretendenta rīcībā ir visi nepieciešamie resursi savlaicīgai un kvalitatīvai līguma izpildei;

- līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas gadījumā pretendents pildīs visus nosacījumus un strādās pie līguma izpildes;

- šis Piedāvājums ir sagatavots individuāli un nav saskaņots ar konkurentiem;

- visa piedāvājumā sniegtā informācija ir patiesa;

- ka Piedāvājums ir spēkā 30 (trīsdesmit) dienas, skaitot no piedāvājumu pēdējās iesniegšanas dienas;

- gadījumā, ja pretendents tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju, līgumsaistību izpildei tiks nozīmēta pilnvarotā persona (amats, vārds, uzvārds), tālrunis _____________, e-pasta adrese: ______________________________.

- sagatavojot un iesniedzot šo piedāvājumu, pretendents ir izpildījis Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, ar kuru atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), prasības attiecībā uz tām fiziskajām personām, kuras norādītas piedāvājumā.

Personas ar paraksta tiesībām:

| Vārds, uzvārds, amats |  |
| --- | --- |
| Paraksts |  |
| Datums |  |

Ja piedāvājumu ir parakstījusi pilnvarota persona, piedāvājumam jāpievieno pilnvara.